Приложение № 3

к договору № __

на управление, содержание

и ремонт  многоквартирного дома                                                               от «___»  ___________ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ, И ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

| № п/п | Наименование работ и элементов затрат по содержанию жилых домов | Ед. изм. | Наименование категорий жилых домов и уровень их обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоэтажные ка-питальные жилые дома, имеющие все виды благоу-стройства, включая лифты и мусоропроводы (первые и вторые этажи) | Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благо-устройства, включая лифты и мусоро-проводы (на-чиная с тре-тьего этажа) | Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благо-устройства, кроме лифта и мусоропровода | Жилые дома пониженной капитальности имеющие не все виды благоустрой-ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Кровельные |
|  | Смена ухватов водосточных труб | 1 шт. | - | - | - | 5% от общего 1 раз в год |
|  | Восстановление герметичности стыков водосточных труб (без замены звеньев) | 1 шт. | - | - | - | 5% от общего 1 раза в год |
|  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 шт. | 1 заплатка 0,5 м. кв. на 500 кв. м кровли в год | 1 заплатка 0,5 м. кв. на 500 кв. м кровли в год | - | - |
|  | Смена поврежденных листов асбоцементной кровли |  |  |  | До 1% площади кровли в год | До 1% площади кровли в год |
|  | Смена обделок примыкании из листовой стали к каменным стенам | 1 кв. м. | 10% от общей площади примыканий | 10% от общей площади примыканий |  |  |
|  | Смена обделок примыкании из листовой стали к вытяжным трубам | 1 труба | 10% от общей площади примыканий | 10% от общей площади примыканий | 10% от общей площади примыканий | 10% от общей площади примыканий |
|  | Ремонт парапетных решеток без снятия с места | 1 м. | 2,5% от общей длины решеток | 2,5% от общей длины решеток | 2,5% от общей длины решеток | - |
|  | Удаление снега и наледи с водосточных воронок с внешним водостоком | 1 шт. (4 кв. м. на 1 воронку) | 1 раз в зимний период | 1 раз в зимний период |  |  |
|  | Очистка кровли от мусора (кроме металлических и шиферных кровель) | 1 кв. м. | 1 раз в год | 1 раз в год | - | - |
|  | Очистка технического этажа от мусора | 1 кв. м. | 100% площади 1 раз в год | 100% площади 1 раз в год |  |  |
|  | Очистка чердака от мусора (в домах выше 2 этажей) | 1 кв. м. | - | - | 100% площади 1 раз в год | - |
|  | Заделка вентиляционных продухов (на зиму) и их раскрытие | 1 шт. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
|  | Укрепление оконных и дверных наличников в местах общего пользования (МОП) | 1 п. м. | 5% от общего объема | 5% от общего объема | 5% от общего объема | 5% от общего объема |
|  | Смена стекол в оконных и дверных переплетах в МОП | 1 м. фальца | 5% от общей площади остекления | 5% от общей площади остекления | 5% от общей площади остекления | - |
|  | Укрепление оконных дверных коробок в МОП | 1 коробка | 5% от общего количества 1 раз в год | 5% от общего количества 1 раз в год | 5% от общего количества 1 раз в год | 5% от общего количества 1 раз в год |
| 2. Отопление |
|  | Промывка системы центрального отопления | 100 куб. м. объема здания | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | - |
|  | Первое рабочее испытание центрального отопления | 100 м. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | - |
|  | Проверка системы при сдаче | 100 м. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | - |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1 стояк | 5% от общего количества стояков 1 раз в год | 5% от общего количества стояков 1 раз в год | 5% от общего количества стояков 1 раз в год | - |
|  | Мелкий ремонт изоляции | 1м. | 5% от общей длины изоляции трубопровода | 5% от общей длины изоляции трубопровода | 5% от общей длины изоляции трубопровода | - |
|  | Осмотр системы центрального отопления: на чердаках и в подвалах | 1000 м. кв. | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | - |
| 3. Водоснабжение и водоотведение |
|  | Ремонт водопроводного вентиля на стояке без снятия с места, смена прокладок, набивка сальников в МОП: |  | 10% от общего количества 1 раз в год | 10% от общего количества 1 раз в год | 10% от общего количества 1 раз в год | 10% от общего количества 1 раз в год |
|  | Временная заделка свищей (хомуты) Ф до 50 мм. Ф до 100 мм. | 1 место 1 место | 3 места на 100 м. трубопровода | 3 места на 100 м. трубопровода | 3 места на 100 м. трубопровода | 3 места на 100 м. трубопровода |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в МОП | 100 п. м. | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год |
|  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизия-ми | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества |
| 4. Электроснабжение |
|  | Замена перегоревшей электрической лампы в МОП | 1 эл. лампа | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Ремонт выключателей в МОП | 1 выклю-чатель | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
|  | Мелкий ремонт электропроводки в МОП до квартирного электросчетчика | 1 метр | 2% от общей длины стояков | 2% от общей длины стояков | 2% от общей длины стояков | 2% от общей длины стояков |
|  | Осмотры линий электросетей арматуры, электрооборудования в МОП, на лестничных клетках | 100 лестнич-ных площадок | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Снятие показаний контрольно-измерительных приборов в МОП и лифтах | 1 счетчик | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц (кроме лифтов) | 1 раз в месяц (кроме лифтов) |
|  | Осмотры вводных распределительных устройств (ВРУ) | Жилой дом | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 5. Специализированные работы |
|  | Обследование дымоходов и вентканалов | Шт. | По договору 2 раза в год | По договору 2 раза в год | По договору 2 раза в год | По договору 2 раза в год |
|  | Техническое освидетельствование лифтов |  | По договору 1 раз в год | По договору 1 раз в год | - | - |
|  | Техническое обслуживание лифтов | лифт | ежедневно | ежедневно | - | - |
|  | Обслуживание: |  |  |  |  |  |
|  | АСПЗ |  | По договору | По договору | - | - |
|  | ТАКП |  | По договору | По договору | По договору | - |
|  | Аварийно – техническая служба |  | По договору | По договору | По договору | По договору |
|  | Электроизмерительные работы(проверка заземления оболочек кабеля, ВРУ, поверка электросчетчиков в МОП) |  | По договору | По договору) | По договору | По договору |
|  | Дератизация (уничтожение грызунов),дезинсекция (уничтожение насекомых) | 1 кв. м. обслуживаемой площади (подвалы или первый этаж дома) | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 6.Уборка придомовой территории |
|  | Подметание придомовой территории (согласно инвентарному делу, за исключением тротуаров, прилегающих к проезжей части улиц) с последующей уборкой и транспортировкой мусора в установленное место: |  |  |  |  |  |
|  | С усовершенствованным покрытием |  |  |  |  |  |
|  | 2 класс территории | 1 кв. м. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|  | С неусовершенствованным покрытием |  |  |  |  |  |
|  | 2 класс территории | 1 кв. м. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|  | Без покрытия |  |  |  |  |  |
|  | 2 класс территории | 1 кв. м. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|  | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 кв. м. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|  | Уборка газонов: |  |  |  |  |  |
|  | От случайного мусора | 1 кв. м. | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | - |
|  | От листьев, сучьев, мусора во время листопада | 1 кв. м. | С 1 октября по 30 ноября (20 раз) | С 1 октября по 30 ноября (20 раз) | С 1 октября по 30 ноября (20 раз) | - |
|  | Уборка приямков | 1 приямок | 1раз в месяц | 1раз в месяц | 1раз в месяц | - |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см. вручную в валы и кучи с пешеходных дорожек с усовершенствованным покрытием с устройством прохода шириной 1 м. | 1 кв. м. | 10 раз в году | 10 раз в году | 10 раз в году | - |
|  | Посыпка пешеходных дорожек песком во время гололеда (2 раза в сутки) | 1 кв. м. | 10 раз в году | 10 раз в году | 10 раз в году | - |
|  | Погрузка и вывоз крупногабаритного и технологического мусора (смет, листва) на автотранспорт вручную | Куб. м. | 1 куб. м. на 1 тыс. кв. м. убираемой территории | 1 куб. м. на 1 тыс. кв. м. убираемой территории | 1 куб. м. на 1 тыс. кв. м. убираемой территории | 1 куб. м. на 1 тыс. кв. м. убираемой территории |
|  | Уход за зелеными насаждениями: обрезка кустарников | 100 кустов | Обрезка 1 раз в год всех кустарников (из расчета 5 кустов на 1 дом) | Обрезка 1 раз в год всех кустарников (из расчета 5 кустов на 1 дом) | Обрезка 1 раз в год всех кустарников (из расчета 5 кустов на 1 дом) | - |
|  | Обрезка деревьев | Шт. | 1/30 от общего количества (из расчета 1 дерево на 1 адрес) | 1/30 от общего количества (из расчета 1 дерево на 1 адрес) | 1/30 от общего количества (из расчета 1 дерево на 1 адрес) | 1/30 от общего количества (из расчета 1 дерево на 1 адрес) |
|  | Покос травы на газонах придомовой территории | Кв. м. | 5% от общей площади газонов – 2 раза в год | 5% от общей площади газонов – 2 раза в год | 5% от общей площади газонов – 2 раза в год | - |
| 7.Обслуживание контейнерных площадок |
|  | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер | Кв. м. | - | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
|  | Очистка площадки от снега и наледи | Кв. м. | - | 1 раз в сутки в дни снегопада и гололеда | 1 раз в сутки в дни снегопада и гололеда | 1 раз в сутки в дни снегопада и гололеда |
| 8. Обслуживание мусоропроводов |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 куб.м. мусоро-камер | Ежедневно | - | - | - |
|  | Уборка загрузочных клапанов, шибера, мусоропровода | 1 клапан | 1 раз в неделю | - | - | - |
|  | Мытье стен и полов мусороприемных камер | 1 кв. м. поверхности | 1 раз в неделю | - | - | - |
|  | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 м. мусоропровода | 1 раз в месяц | - | - | - |
|  | Дезинфекция мусоросборников | 1 мусоросборник | 1 раз в месяц | - | - | - |

Директор ООО «Высота»                                                                     							/Ю.В. Окунев/

Уполномоченный представитель собственников                                                                                         /_____________________________/

Приложение №  4

к договору № __

на управление, содержание

и ремонт  многоквартирного дома                                                                           от «___»  _________ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

| Наименование работ и элементов затрат по содержанию жилых домов | Наименование категорий жилых домов и уровень их обслуживания |
| --- | --- |
|  | Дома, имеющие все виды благоустройства с мусоропроводом и лифтом | Дома, имеющие все виды благоустрой-ства с лифтом без мусоропровода | Дома, имеющие все виды благоустройства без лифта и мусоропровода | Дома, имеющие частичные удобства |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Фундаменты и подвальные помещения |
| Смена и ремонт асфальтобетонного покрытия отмосток толщиной 50 мм., площадью до 5 кв. м. | 10% от общей площади | 10% от общей площади | 10% от общей площади | 10% от общей площади |
| 2. Стены |
| Герметизация межпанельных стыков стеновых панелей | 6,7% от общей длины стыков | 6,7% от общей длины стыков | 6,7% от общей длины стыков | - |
| 3. Перекрытия |
| Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях в местах общего пользования | 1,3% от общей поверхности | 1,3% от общей поверхности | 1,3% от общей поверхности | - |
| Антисептирование и огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель | - | - | - | 2,5% от общей площади |
| 4. Крыши |
| Смена верхнего слоя рулонной кровли на покрытие из наплавляемого материала | 10% от поверхности кровли | 10% от поверхности кровли | - | - |
| Замена отдельных участков шиферных кровель | - | - | 3,5% от поверхности кровли | 3,5% от поверхности кровли |
| Смена колпаков на вентиляционных трубах | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества |
| Укрепление и замена водосточных труб | - | - | - | 10% от общего количества |
| 5. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования |
| Снятие оконных переплетов в местах общего пользования | 2,5% от количества переплетов | 2,5% от количества переплетов | 2,5% от количества переплетов | 2,5% от количества переплетов |
| Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов | 2,5% от количества | 2,5% от количества | 2,5% от количества | 2,5% от количества |
| Снятие дверных полотенец | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей |
| Ремонт дверных полотен | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей |
| Смена дверных петель | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей | 10% от количества дверей |
| Смена дверных ручек | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества |
| Смена оконных петель | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества |
| Смена шпингалетов оконных | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества | 2,5% от общего количества |
| 6. Лестницы, балконы, полы, крыльца (зонты, козырьки) над входами в подъезды, подвалы, балконами верхних этажей |
| Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 кв. м. | 3,3% от общей площади пола | 3,3% от общей площади пола | 3,3% от общей площади пола | 3,3% от общей площади пола |
| Ремонт металлических лестничных решеток | 2% от общего количества | 2% от общего количества | 2% от общего количества | 2% от общего количества |
| Смена линолеума на полах в коридорах общего пользования | 5% от общей площади | 5% от общей площади | 5% от общей площади | - |
| Смена верхнего слоя рулонной кровли козырьков над входами | 10% от площади кровли козырьков | 10% от площади кровли козырьков | 10% от площади кровли козырьков | - |
| 7. Внутренняя отделка в местах общего пользования |
| Восстановление штукатурки по камню и бетону | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади |
| Обмазка раствором коробок и т. д. | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади |
| Ремонт штукатурки откосов | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади | 1,7% от общей площади |
| Простая окраска клеевым составом стен и потолков | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади |
| Масляная окраска стен | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади |
| Масляная окраска дверей | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади |
| Масляная окраска деревянных поручней | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади |
| Масляная окраска металлических ограждений лестничных маршей | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади | 12,5% от площади |
| 8. Наружная отделка |
| Ремонт штукатурки цоколя | 3,3% от общей площади | 3,3% от общей площади | 3,3% от общей площади | 3,3% от общей площади |
| Масляная окраска цоколя | 12,5% от общей площади | 12,5% от общей площади | 12,5% от общей площади | 12,5% от общей площади |
| 9. Центральное отопление |
| Смена арматуры вентилей d до 20 мм. | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | - |
| Смена арматуры вентилей d до 32 мм. | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | - |
| Смена арматуры вентилей d до 50 мм. | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 15 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 20 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 25 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 32 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 50 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 80 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Смена внутренних трубопроводов d до 100 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | - |
| Восстановление тепловой изоляции трубопроводов | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества |  |
| 10. Вентиляция |
| Ремонт вентиляционных коробов | 1,7% об общего количества | 1,7% об общего количества | 1,7% об общего количества | 1,7% об общего количества |
| 11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) |
| Смена внутренних трубопроводов d 15 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 20 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 25 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 32 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 40 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 50 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 80 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена внутренних трубопроводов d 100 мм. | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества | 3,3% от общего количества |
| Смена арматуры вентилей d 20 мм. | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Смена арматуры вентилей d 50 мм. | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Смена арматуры задвижек d 50 мм. | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества |
| Смена арматуры задвижек d 100 мм. | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества | 6,7% от общего количества |
| 12. Электротехнические устройства в местах общего пользования |
| Смена вышедших из строя выключателей | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества | 10% от общего количества |
| Смена патронов | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Смена светильников | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Смена пакетных выключателей (автоматов) | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Ремонт силового распределительного шкафа (вводных распределительных устройств) | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Демонтаж проводов d до 6 мм. | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| Прокладка проводов d до 6 мм. | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества | 5% от общего количества |
| 13. Внешние благоустройства |
| Средний ремонт металлических ограждений детских площадок и др. | 10% от общей площади | 10% от общей площади | 10% от общей площади | 10% от общей площади |
| Окраска металлических конструкций детских площадок | 25% от общего количества | 25% от общего количества | 25% от общего количества | 25% от общего количества |
| 14. Разные работы |
| Ремонт затворов мусоропровода | 10% от общего количества | - | - | - |
| Ремонт мусоросборных камер | 3,3% от общего количества | - | - | - |

Директор ООО «Высота»                                                                    									/Ю.В. Окунев/

Уполномоченный представитель собственников                                            					/__________________________ /