Предварительный ПЛАН  работ на 2014 г. – ООО «  Высота  »

| № п/п | наименование работ | план на год | I квартал | I I квартал | I I I квартал | I V квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | центральное отопление |  |  |  |  |  |
|  | смена труб, м | 571 | 50 | 121 | 250 | 50 |
|  | смена задвижек, шт ( подвал) | 37 | 5 | 18 | 14 | - |
|  | смена вентилей, шт ( подвал чердак) | 48 | .- | 28 | 20 | - |
|  | Восстановление ц/отопления на лестничных клетках / этаж / |  |  |  |  |  |
| 2 | ХВС |  |  |  |  |  |
|  | смена труб, м | 139 | 32 | 50 | 40 | 17 |
|  | смена задвижек (подвал) | 12 | - | 6 | 4 | 2 |
|  | смена вентилей /шт/ (подвал) | 63 | 7 | 32 | 18 | 6 |
| 3 | ГВС |  |  |  |  |  |
|  | смена труб / м / | 120 | - | 50 | 70 | - |
|  | смена задвижек /шт/ | 25 | 4 | 12 | 7 | 2 |
|  | Смена вентелей /шт/ (подвал) | 48 | 4 | 30 | - | 14 |
| 4 | канализация |  |  |  |  |  |
|  | смена (ремонт) труб подвал | 54 | 17 | 20 | 9 | 8 |
|  | т/изоляция /пм/ |  |  |  |  |  |
|  | утепление чердачных перекрытий, кв. м. |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт кровель, кв. м. |  |  |  |  |  |
|  | шиферных м2 |  | . |  |  |  |
|  | мягких м2 |  |  |  |  |  |
| 6 | ремонт входных дверей в подъезды, шт | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | устройство новых дверей, шт | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | ремонт оконных блоков шт | 23 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 9 | устройство новых оконных заполнений ,шт |  |  |  |  |  |
| 10 | остекление окон и дверных блоков, кв. м. | 110 | 25 | 47 | 28 | 10 |
| 11 | ремонт подъездов этаж/ подъезд |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт отмосток, кв. м. /дом | 120 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 13 | Ремонт цоколей, , кв. м. /дом | 32 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | изготовление козырьков с устройством, шт. | 4 | 2 | 1 | 1 |  |
| 15 | ремонт входов в подвал, шт | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | герметизация швов м п | 362 | 100 | 50 | 112 | 50 |
| 17 | Ремонт крылец, шт. | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | смена клапанов, шт |  |  |  |  |  |
| 19 | Смена бачков ТБО шт | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | благоустройство |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия: щебеночное |  |  |  |  |  |
|  | ремонт МАФ шт |  |  |  |  |  |
|  | скамейки шт |  |  |  |  |  |
|  | песочницы шт |  |  |  |  |  |
|  | ремонт штакетника мп |  |  |  |  |  |
|  | Опиловка шт | 27 | 3 | 2 | 22 |  |
|  | Окос 100м2 | 270 |  | 83 | 187 |  |
|  | стрижка кустарника м п | 148 |  | 74 | 74 |  |